МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 Г.ТУЛЫ

СОГЛАСОВАНО:			СОГЛАСОВАНО:	                    УТВЕРЖДАЮ:

Начальник СУО  на территории            Главный бухгалтер ЦБ СУО              Директор МОУСОШ №51

Пролетарского   района                           Пролетарского района

______________ Т.А Папушина	______________Н.Б.Ковалева        ______________ С.А.Гнидина

«______»__________2011 года	«______»________2011 года         «_____»__________2011 года

Программа энергосбережения

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МОУСОШ №51 на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Цель программы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в МОУСОШ №51 |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 2.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление правительства РФ от 31.12.2009г. №1225 « О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Письмо управления образования администрации г.Тулы от 29.09.2011 №2854п-н |
| Заказчик программы | МОУСОШ №51 |
| Разработчики проекта Программы | МОУСОШ №51 |
| Исполнители мероприятий Программы | МОУСОШ №51 |
| Задачи и целевые показатели программы | Создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов; Повышение энергетической эффективности на объектах МОУСОШ №51; Обеспечение снижения в МОУСОШ №51 в сопоставимых условиях потребление ресурсов на 3 процента ежегодно по отношению к уровню 2010 года в течении 5 лет начиная с 01 января 2011г. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации программы 2011-2014годы |
| Перечень программ и основных мероприятий | Создание условий для эффективного использования энергоресурсов; Сокращение расходов бюджета за счет рационального использования энергоресурсов; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; повысить уровень квалификации сотрудников в МОУСОШ №51 по энергосбережению |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет муниципального образования |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация МОУСОШ №51 организует контроль своевременного выполнения мероприятий Программы, финансовый контроль использования средств, направляемых на реализацию программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | В результате проведения Программы требуется обеспечить ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3%, улучшение индикаторов энергоэффективности, внедрение системы мониторинга потребления энергоресурсов по объектам МОУСОШ №51 |

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории МОУСОШ №51. Федеральный закон от 02.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ развития  учреждения.

В период с 2011 по 2014 годы в МОУСОШ №51 должны быть выполнены требования установленные законом в части управления процессом энергосбережения :

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на три процента          ежегодно

- проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта

- учет энергетических ресурсов

- применение энергосберегающих технологий

Основные риски, связанные с реализацией программы:

-ограниченности источников финансирования программных мероприятий

-неопределенностью конъюктуры и  неразвитостью институтов рынка энергосбережения.

Настоящая  программа  позволяет  создать условия для перевода МОУСОШ №51 на энергосберегающий путь развития и снизить затраты на все потребляемые  виды энергетических  ресурсов.

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая информация |
| Количество | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь объектов | 2 м | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 |
| Среднегодовая числен, сотрудников | чел. | 63,0 | 62,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Среднедневная числен, посетителей | чел. | 129,0 | 279,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| Объем потребления ресурсов |
| Электроэнергия | кВтхч | 53 478,0 | 44 836,0 | 46914,0 | 45 154,7 | 43 395,4 | 41 636,2 | 39 876,9 |
|  | тыс. руб. | 178,2 | 181,1 | 221,2 | 229,8 | 248,1 | 271,9 | 297,4 |
| Газ | 3 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м | 16 894,0 | 6 352,0 | 9 876,4 | 9 506,0 | 9 135,7 | 8 765,3 | 8 394,9 |
|  | тыс. руб. | 108,9 | 50,5 | 85,6 | 86,2 | 93,1 | 102,0 | 111,8 |
| Тепло | Гкал | 617,8 | 623,9 | 624,3 | 600,9 | 577,5 | 554,1 | 530,6 |
|  | тыс. руб. | 560,0 | 666,9 | 761,8 | 842,7 | 910,9 | 996,9 | 1 091,9 |
| Изменение объёма потребления ресурсов |
|  | кВт*ч | X | 8 642,0 | -2 078,0 | 1 759,3 | 1 759,3 | 1 759,2 | 1 759,3 |
| Электроэнергия | % | X | 16,2 | -4,6 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
|  | тыс. руб. | X | -2,9 | -40,1 | -8,6 | -18,3 | -23,8 | -25,5 |
|  | 3 м | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газ | % | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тыс. руб. | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 м | X | 10 542,0 | -3 524,4 | 370,4 | 370,3 | 370,4 | 370,4 |
| Вода | % | X | 62,4 | -55,5 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
|  | тыс. руб. | X | 58,4 | -35,1 | -0,6 | -6,9 | -8,9 | -9,8 |
|  | Гкал | X | -6,1 | -0,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,5 |
| Тепло | % | X | -1,0 | -0,1 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
|  | тыс. руб. | X | -106,9 | -94,9 | -80,9 | -68,2 | -86,0 | -95,0 |
| Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов |
|  | кВтхч | 53 478,0 | 44 836,0 | 46 914,0 | 45 154,7 | 43 395,4 | 41 636,2 | 39 876,9 |
| Электроэнергия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | чел. | 192,0 | 341,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
|  | м"5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газ | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 3 м | 16 894,0 | 6 352,0 | 9 876,4 | 9 506,0 | 9 135,7 | 8 765,3 | 8 394,9 |
| Вода | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | чел. | 192,0 | 341,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 | 339,0 |
| Тепло | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,9 | 577,5 | 554,1 | 530,6 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2 м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 | 2 271,2 |
| Удельный расход ресурсов, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта |
| Электроэнергия | кВтхч/чел | 278,5 | 131,5 | 138,4 | 133,2 | 128,0 | 122,8 | 117,6 |
| Газ | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м3/чел | 88,0 | 18,6 | 29,1 | 28,0 | 26,9 | 25,9 | 24,8 |
| Тепло | Гкал/ м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Удельный расход ресурсов, расчёты за которые осуществляются с применением расчётных способов |
| Электроэнергия | кВтхч/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газ | м'7чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м3/чел | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепло | Гкал/ м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение удельного расхода, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта |
| Электроэнергия | кВтхч/чел | X | 147,0 | -6,9 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Газ | м7чел | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м3/чел | X | 69,4 | -10,5 | 1,1 | 1,1 | Ы | 1,1 |
| Тепло | Гкал/ м2 | X | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение удельного расхода ресурсов, расчёты за которые осуществляются с применением расчётных способов |
| Электроэнергия | кВтхч/чел | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Газ | м'7чел | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вода | м3/чел | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Тепло | Гкал/ м2 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изменение отношения удельного расхода ресурсов, расчёты за которые осуществляются с применением расчётных способов, к удельному расходу ресурсов, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта |
| Электроэнергия | 1/чел | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Газ | 1/чел | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вода | 1/чел | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепло | 1/м2 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Общее количество светоточек |
| --- |
| Внутренних | шт. | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 1075 | 1 075 | 1 075 | 1 075 |
| Наружных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество светоточек с использованием энергосберегающих ламп |
| Внутренних | шт. | 0 | 0 | 0 | 269 | 538 | 806 | 1 075 |
| Наружных | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внутренних | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |
| Наружных | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - 0-,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение энергетических обследований |
| Количество объектов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности |
| Количество сотрудников | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование мероприятий программы и повышения энергетической эфе | энергосбережения активности |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Счетчик отопления | 240 |  |  |  |  |
| 2 | Водосчетчик |  |  |  |  |  |
| 3 | Электросчетчик |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ламп |  | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 5 | Замена светильников |  | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 6 | Утепление систем отопления с пенопластовой скорлупой |  | 100 |  |  |  |
| 7 | Подготовка кадров |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Ревизия воды и распределение эл.щитовой |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение аудита |  |  | 30 |  |  |
| 10 | Установка устройств автоматического регулирования температурного режима |  |  | 1 |  |  |
| 11 | Обслуживание приборов |  | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 12 | Ежемесячный учет электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена неработающих приборов |  |  |  |  |  |
| 14 | Поверка |  | 12 |  |  |  |
| 15 | Промывка систем отопления |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 240 | 334,8 | 248,8 | 217,8 | 217,8 |

3.Мероприятия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия, проекта | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |
| 2 | Замена и ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения, | 100 | - | - | - |
| 3 | Замена и ремонт электрооборудования и электропроводки | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 4 | Информационно-агитационная работа с участниками образовательного процесса по экономии энергоресурсов: - курсы, программы, - мероприятия, -тематический информационный стенд, - размещение материала на сайте учреждения в сети Интернет | - | - | - | - |
| 5 | Подготовка и переподготовка кадров в области энергоэффективности | 5 | - | - | - |
| 6 | Проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта | - | - | - | - |
| 7 | Разделение инженерных сетей с соседней организацией или муниципальным учреждением (для учреждений, располагающихся в одном здании), установление границ принадлежности инженерных сетей (красная линия) | - | - | - | - |
| 9 | Установка узла, регулирующего тепловую энергию |  | 1 |  |  |
| 10 | Установка, замена, поверка приборов учета потребления энергоресурсов: - электроэнергии, -газа, - воды, - тепла | 48 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Утепление ограждающих конструкций зданий: - замена оконных блоков, - замена или уплотнение входных дверей, - мероприятия, проводимые по сохранению теплового режима в здании в осенне -зимний период | - | - | - | - |
| 12 | Заключение энергосервисных контрактов(договоров) | - | - | - | - |
| 13 | Другие мероприятия | - | 30 | - | - |
|  | ИТОГО, тыс. руб. | 334,8 | 248,8 | 217,8 | 217,8 |

4. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска холодной воды | тыс. куб. м | - | 9506,0 | 9135,7 | 8765,3 | 8394,9 |
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. куб. м | - | 9506,0 | 9135,7 | 8765,3 | 8394,9 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска горячей воды | тыс. куб. м | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. куб. м | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем отпуска электрической энергии | тыс. кВт/час | - | 229,8 | 248,1 | 271,9 | 297,4 |
| Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | тыс. кВт/час | - | 229,8 | 248,1 | 271,9 | 297,4 |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем отпуска тепловой энергии | Гкал | - | 600,9 | 577,5 | 554,1 | 530,6 |
| Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | Гкал | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

исп. Зам.директора по АХР                                    Мельникова Е.В.

тел.40-71-69